## Anleitung
Auswahl Klima-/Wärmepumpen-Innengerät – strukturierte Entscheidung
Zweck: Die Kaufentscheidung sauber in zwei getrennte Achsen zerlegen und erst am Ende zusammenführen.
1) Blatt "Wirtschaftlichkeit" – die ökonomische Achse nach VDI 2067 (Annuitätenmethode).
Alle einmaligen und laufenden Zahlungen werden auf vergleichbare Jahreskosten umgerechnet.
2) Blatt "Nutzwertanalyse" – die technisch-qualitative Achse nach VDI 2225 / Nutzwertanalyse.
Jedes Kriterium hat eine objektive Kennzahl und ein subjektives Gewicht. Die Trennung ist der Kern:
die Kennzahl ist objektiv, das Gewicht ist die Wertvorstellung des Beurteilers (subjektiver Schritt).
3) Blatt "s-Diagramm" – technische Wertigkeit (x) gegen wirtschaftliche Wertigkeit (y). Ideal = (1/1).
Farb-Legende:
BLAU = harte Eingabe / Datenblattwert (objektiv)
GELB = selbst zu setzen / subjektive Stellschraube (Gewichte, Punkte, Annahmen)
Schwarz = berechnet, nicht überschreiben
Die eingetragenen Zahlen sind Beispielwerte (ATXD35 vs. ATXM35) und ausdrücklich anzupassen.
Vor einer echten Entscheidung: Datenblatt-Kennzahlen, Preise und Verbräuche durch eigene Werte ersetzen.

## Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftlichkeit – Jahreskosten nach VDI 2067 (Annuitätenmethode)
Gemeinsame Annahmen
Kalkulationszinssatz i | 2%
Nutzungsdauer T (Jahre) | 10
Strompreis (€/kWh) | 0.3
Wartung/Instandsetzung (%/a von Invest.) | 1%
| ATXD35 | ATXM35
Investition (€) | 915 | 1215
Jahresverbrauch (kWh) | 1000 | 900
Annuitätsfaktor a | 0.11133 | 0.11133
Kapitalgebundene Kosten (€/a) | 101.8638 | 135.2617
Verbrauchsgebundene Kosten (€/a) | 300 | 270
Betriebsgebundene Kosten (€/a) | 9.15 | 12.15
Gesamtjahreskosten (€/a) | 411.0138 | 417.4117
Wirtschaftliche Wertigkeit (0–1) | 1 | 0.98467
(günstigste Variante = 1,000; teurere entsprechend kleiner)
Note on B4: VDI-2067-Betrachtung; Beispielwert, anpassen
Note on B5: Rechnerische Nutzungsdauer (Annahme, VDI 2067)
Note on B6: Beispielwert, anpassen
Note on B7: Als Prozentsatz der Investition, VDI-2067-Systematik
Note on B10: Beispielpreis inkl. Einbau anteilig – eigenen Wert eintragen

## Nutzwertanalyse
Nutzwertanalyse – technisch-qualitative Bewertung (VDI 2225 / Nutzwertanalyse)
Kennzahl = objektiv (blau). Gewicht und Punkte = subjektive Bewertung des Beurteilers (gelb).
Kriterium | Gewicht | Kennzahl (Einheit) | ATXD Kennzahl | ATXM Kennzahl | ATXD Punkte (1–10) | ATXM Punkte (1–10) | ATXD gew. | ATXM gew.
Laufruhe / Schall | 35% | Schallleistung dB(A) | 59 | 57 | 6 | 9 | 2.1 | 3.15
Abtauverhalten | 25% | Zyklen/h (geschätzt) | 1.5 | 0.4 | 5 | 9 | 1.25 | 2.25
Regelbarkeit / Auswertbarkeit | 20% | Messwerte im Betrieb | 0 | 1 | 4 | 8 | 0.8 | 1.6
Zusatzfunktionen / Filter | 10% | Ausstattung (0–1) | 0.3 | 0.9 | 5 | 8 | 0.5 | 0.8
Optik / Wertigkeit | 10% | qualitativ (0–1) | 0.6 | 0.9 | 6 | 8 | 0.6 | 0.8
Summe Gewicht | 100% | (muss 100 % ergeben) |  |  |  |  | 5.25 | 8.6
Ergebnis: Technische Wertigkeit (0–1)
ATXD35 | 0.525
ATXM35 | 0.86

## s-Diagramm
s-Diagramm nach VDI 2225 – technische vs. wirtschaftliche Wertigkeit
Variante | Techn. Wertigkeit (x) | Wirt. Wertigkeit (y)
ATXD35 | 0.525 | 1
ATXM35 | 0.86 | 0.98467
Ideal | 1 | 1