## COP
Für	MXZ-3C54VA		Nennheizleistung		7,00 kW
			Nenneletrischeleistung		1,47 kW
Ctk	20
	Korrekturfactor		Korrigierte Leistung		COP
Cfk	Heizleistung	El. Leistung Heizen	Heizleistung	El. Leistung Heizen
15	1,23	1,1	8,61 kW	1,61 kW	5,34
10	1,15	1,05	8,05 kW	1,54 kW	5,23
5	0,98	0,98	6,86 kW	1,44 kW	4,78
0	0,87	0,93	6,09 kW	1,36 kW	4,47
-5	0,73	0,8	5,11 kW	1,17 kW	4,36
-10	0,6	0,68	4,20 kW	1,00 kW	4,22

Grenz COP Wirtschaftlichkeit

Kosten je kWh		COP
Gas	12 €ct/kWh
PV-Strom	6 €ct/kWh	0,50
Netzstrom	35 €ct/kWh	2,92

Heizlast		Aufschlag
	wie im Hy.Ableich	20 %	Innengerät
Schlafzimmer	1480 W	1776 W	MSZ-SF2OVA
OG Nord	1600 W	1920 W	MSZ-SF2OVA
OG Sued	1680 W	2016 W	MSZ-SF2OVA

Summe:	4760 W	5712 W

Grenztemperatur Zuheizung:		0°C