## Sheet1
Pos. | Bezeichnung | Menge | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€)
13 | PV ¦ Anmelden beim Energieversorger Umgehend nach Auftragserteilung erledigen wir für Sie: - Netzanfrage beim zuständigen Energieversorger - Zusammenstellen und Übermitteln der notwendigen Unterlagen für die Anmeldung der Anlage beim zuständigen Netzbetreiber Umgehend nach Fertigstellung erledigen wir für Sie: - Zusammenstellen und Übermitteln der Inbetriebnahmeunterlagen an den zuständigen Netzbetreiber. Installation/Anmeldung einer bauseits/kundenseitig bestehenden Anlage/Batterie zum Nullsteuersatz im Sinne des § 12 Abs. 3 UStG | 1 | 488.75 | 488.75
14 | Verteilung ¦ Striebel & John ¦ Komplettschrank ¦ 3 x 3-Punkt Zähler ¦ APZ ¦ 16mm2 ¦ 60 TE Montage eines Zählerschranks mit 60 Teileinheiten inkl. Befestigungsmaterial Maße: 1100mm x 1050mm | 1 | 1605.18 | 1605.18
15 | Verteilung ¦ DEHN ¦ Sammelschiene ¦ Überspannungsableiter ¦ TNS ¦ Typ 1 + 2 + 3 Einbau eines Überspannungsableiter´s inkl. Verkabelung im Schaltschrank Vorgabe nach DIN VDE 0100-443/-534 | 1 | 278.39 | 278.39
16 | Verteilung ¦ ABB ¦ SLS-Schalter ¦ 35A ¦ Sammelschiene Selektive Haupt-Sicherungsautomaten S750 mit vielfältigem Anwendungsgebiet Montage auf Sammelschiene, hohe Anlagenverfügbarkeit, Sperrmöglichkeit integriert | 1 | 132.42 | 132.42
17 | Verteilung ¦ Eaton ¦ Hauptschalter ¦ 63 A ¦ 3-Pol Einbau des Hauptschalters inkl. Verkabelung im Schaltschrank | 1 | 52.15 | 52.15
28 | Verteilung ¦ Protec.CLASS ¦ Hauptleitungsabzweigklemme ¦ 2x 25mm2 / 2x 16mm2 ¦ 5Pol Einbau der Hauptleitungsabzweigklemme inkl. Verkabelung im Schaltschrank | 2 | 41.1 | 82.2
29 | Verteilung ¦ Eaton ¦ Fehlerstromschutzschalter ¦ Typ: A ¦ 40 A / 0,03A ¦ 4-Pol Einbau des Automaten inkl. Verkabelung im Schaltschrank | 2 | 88.8 | 177.6
110 | Verteilung ¦ Eaton ¦ Leitungsschutzschalter ¦ B ¦ 16 A ¦ 3-Pol Einbau des Automaten inkl. Verkabelung im Schaltschrank | 1 | 76.79 | 76.79
211 | Verteilung ¦ Eltako ¦ Zwischenzähler ¦ 3-Pol ¦ bis 80A Einbau des Automaten inkl. Verkabelung im Schaltschrank | 2 | 192.22 | 384.44
212 | Verteilung ¦ Neozed Trenner ¦ D02 ¦ 35A ¦ 3 Pol Einbau inkl. Anschluss aller Zu- und Abgangsleitungen | 2 | 76.68 | 153.36
113 | PV ¦ Überspannungsschutz ¦ Phoenix ¦ 2 MPPT ¦ 1000 V Generatoranschlusskasten mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbinder | 1 | 358.62 | 358.62
314 | Verteilung ¦ Eaton ¦ Leitungsschutzschalter ¦ B ¦ 16 A ¦ 1-Pol Einbau des Automaten inkl. Verkabelung im Schaltschrank | 3 | 35.1 | 105.3
215 | Abzweigdose/-kasten ¦ 180 x 130 mm ¦ mit Klemmen für 16mm2 ¦ Holzmontage Montieren und Verkabeln inkl. Montagematerial | 2 | 57.59 | 115.18
1016 | Kabel ¦ SLÖZ-J ¦ Ölflex ¦ 5 x 4 mm2 Steuerleitungen für Innenräume, weitgehend chemikalienbeständig | 10 | 3.85 | 38.5
1017 | Kabel ¦ NYM-J ¦ 5 x 16 ¦ grau Rohr-, Kanal- und Deckenverlegung | 10 | 28.57 | 285.7
118 | Erdung ¦ Potentialausgleichsschiene ¦ bis 7x 25mm2 Für Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 | 1 | 7.78 | 7.78
1019 | Kabel ¦ NYY-J ¦ 1 x 16 mm2 ¦ Rund eindrähtig ¦ schwarz | 10 | 2.9 | 29
2420 | Arbeitszeit ¦ Stunde - Montage und Anschluss Wechselrichter - Demontage alte Zähleranlage - Verlängern und Messen der Leitungen - Montage Überspannungsschutz PV | 24 | 72 | 1728
| Zwischensumme netto |  |  | 6099.36
| zzgl. 19 % MwSt |  |  | 1158.88
| Gesamtbetrag brutto |  |  | 7258.24