Planung PV Anlage Kindshofer:

Bestand:

Im aktuellen Bestand und Betrieb sind die PV Anlagen 1B, 2B und 3B, wobei 1B und 2B auf der Studer Anlage (ca 4kW) mit 4 Stk. Pylontech US2000C (ca. 9,6 kWh) betrieben werden.3B ist eine kleine Netzanlage, die die Akkus über AC (Growatt 2kW) lädt.

Angeschafft werden sollen:

2 Paletten (40Stk.) PV Module a 230W (gebraucht) Weil ich die günstig bekomme

Wechselrichter/Laderegler nach Bedarf(Marke??)

Akkubox mit LifePo4 von CNEEL Battery 16S 280AH

Endausbau:

1B und 3B gehen über String 1, 2B und 1N über String 2auf den Wechselrichter auf 3 Phasen mit den insgesamt 4 Stk. Pylontech US2000C und den 1 oder 2 CNEEL Boxen. 2N soll über eine weiteren WR auf Phase 1 die Akkus über das Stromnetz zusätzlich laden.3N soll über den bestehenden (von 3B) Growatt 2000 ebenfalls eine Phase versorgen (idealerweise Poolpumpe und/oder Wärmepumpe)

Offene Fragen:

Welche Kombination Wechselrichter und/oder Laderegler wird empfohlen, ich will auf 3 Phasen erweitern, hat mir mein Elektriker so empfohlen wegen Schieflast und so :-)

Dass die Anlage mit den CNEEL Boxen nicht Wirtschaftlich lazufen wird ist mir klar, aber ich will soviel wie möglich Strom selbst verbrauchen.