| N C | Shenzhen Lanni Photoelektrische Technologie Co., Ltd. | Dokumentieren Nummer : LN - SC 1-001 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ausführung Nummer : A /0 |
|  | Shenzhen Lanni Lichtschranke Technologie Co. , GmbH | Seite : 1 Von 8 Datum : 2 020-08-09 |
| LiFePO 4 - Akku Produktspezifikation Produkt _ _ Produkt Name : Eisen Lithium Batterie Pack Produkt Modell : LN - T 24 V 120 A Produkt spezifikation : 24V 120AH _ _ Vorbereitung Datum : 2020-08-09 _ Produzent _; Wirtschaftsprüfer _; Ratifizieren Sie r. |

| N C | Shenzhen Lanni Photoelektrische Technologie Co., Ltd. | Dokumentieren Nummer : LN - SC 1-001 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ausführung Nummer : A /0 |
|  | Shenzhen Lanni Lichtschranke Technologie Co. , GmbH | Seite : 2 Von 8 |
|  |  | Datum : 2 020-08-09 |
| Ändern Aufzeichnung bearbeiten i n _ buch _; Rückgeld Bezeichnung; Grund Pro Rückgeld; Si g Natur; Datum _. Vor Rückgeld; Nach Rückgeld. |

| N C | Shenzhen Lanni Photoelektrische Technologie Co., Ltd. | Dokumentieren Nummer : LN - SC 1-001 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ausführung Nummer : A /0 |
|  | Shenzhen Lanni Lichtschranke Technologie Co. , GmbH | Seite : 3 Von 8 |
|  |  | Datum : 2 020-08-09 |
| 1. Zielfernrohr von verwenden Diese Spezifikation beschreibt der technisch Anforderungen , Messung Methoden , Transport, Lagerung und Vorsichtsmaßnahmen für Lithiumbatterien, die von Shenzhen Lanni Photoelectric hergestellt werden Technologie Co. , Ltd. _ 2. Produkt Überblick Diese Produkt ist ein Eisen Lithium Batterie Packung , die besteht aus 8S2P 60ah Eisen-Lithium- Batterien in Serie und parallel . Die Batterie Pack nimmt an wissenschaftlich intern Strukturdesign und fortschrittlich Batterie Produktion Technologie . Es hat der Eigenschaften von hohe spezifische Energie, lange Lebensdauer, Sicherheit und Zuverlässigkeit , breit Service Temperatur Reichweite und so auf . Es ist a grün Energie Lagerung Energie liefern Produkt . 3. Produkt technisch Spezifikationen und Parameter Elektrisch Ader; Spezifikation und Modell; Eisen Lithium -60 AH. Kapazität y; 120 Ah. Nominal Stromspannung; 3. 2 V. Nominal intern Widerstand; ≤1 mΩ _. Kombination Modus; 8 Serie und 2 parallel. Passend Standard; Toleranz ≤ 1 %. Einzel Sektion Innenwiderstand Bereich ≤0,5 mΩ _. Einzel Sektion Spannungsdifferenz ≤5 mV. Aufladen Zurückbehaltung Kapazität ≥ 9 0%. Fertig bearbeitet Produkt Parameter _; Nominal Spannung ( V ); 2 4. Nominal Kapazität ( ah ); 1 20. Minimum Kapazität ( ah ); 1 20. Laden abgeschnitten - ab Spannung ( V ); 2 9.2. Entladung abgeschnitten - ab Spannung ( V ); 2 0. USB Ausgang Spannung ( V ); nichts _. Maximal USB Ausgang Strom ( ein ); nichts _. |

| N C | Shenzhen Lanni Photoelektrische Technologie Co., Ltd. | Dokumentieren Nummer : LN - SC 1-001 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ausführung Nummer : A /0 |
|  | Shenzhen Lanni Lichtschranke Technologie Co. , GmbH | Seite : 4 Von 8 |
|  |  | Datum : 2 020-08-09 |
| Maximal kontinuierliche Entladung Strom ( ein ); 1 20. Anzeige; Anzeige Stromspannung. Standard aufladen Strom ( ein ); 2 0. Geeignet Temperatur zum Laden _ _; 0 ℃~45℃. Geeignet Entladung Temperatur; －20℃~45℃. Batterie Größe; 5 3 0*269* 230mm. Batterie Gewicht; 2 7 kg. Lagerung Temperatur Reichweite; - 40 ℃ ~55 ℃. Lagerung Umgebungs Feuchtigkeit ( RH ); 5 % ~ 95 %. Verwaltung System; Einzel Überspannung Schutzwert _ _; 3,65 V. Überspannung freigeben Wert; 3,5 V. Einzel Unterspannung Schutzwert _ _; 2,5 V _. Unterspannung freigeben Wert; 2,7 V _. Überstrom Schutz Wert; 4 00 A. 4 . Prüfen Bedingungen , Methoden und Leistung 4 .1 Prüfung Bedingungen Es sei denn Andernfalls angegeben , alle Prüfungen soll Sein getragen aus in der Umgebung mit Temperatur von 15 ℃ ~ 35 ℃, Luftfeuchtigkeit von 25 % ~ 85 % und atmosphärisch Druck von 86 kpa ~ 106 kpa . 4 .2 messen Instrumente 4. 2 .1 die Richtigkeit von Gleichstrom Voltmeter Pro Messung Stromspannung soll nicht Sein niedriger als Klasse 0 . 5, und der intern Widerstand von Voltmeter soll nicht Sein niedriger als 1 K Ω / V ; 4 .2.2 die Richtigkeit von Gleichstrom Amperemeter Pro Messung Strom soll nicht Sein niedriger als Note 0,5 ; 4.2.3 die Thermometer Pro Messung Temperatur soll haben ein angemessen Messung |

| N C | Shenzhen Lanni Photoelektrische Technologie Co., Ltd. | Dokumentieren Nummer : LN - SC 1-001 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ausführung Nummer : A /0 |
|  | Shenzhen Lanni Lichtschranke Technologie Co. , GmbH | Seite : 5 Von 8 |
|  |  | Datum : 2 020-08-09 |
| Bereich , und es ist Einteilung Wert soll nicht Sein größer als 1 ℃; 4.2.4 die Timer Gebraucht zu messen Zeit soll Sein graduiert in Zeit , Minuten und Sekunden und _ soll haben ein Richtigkeit von bei mindestens ± 1 %. 4 .3 Standard aufladen Verwenden Gleichstrom geregelt Energie Versorgung ( Umschalten Energie liefern ) zu aufladen bei a Stromspannung von 29,2 V und a Strom von 0,25 c ( a ) bis der Strom Tropfen bis 0,3A . _ 4 .4 Standard Entladung Nach aufladen gemäß zu der Methode (4.3), Entladung der elektronisch Belastung mit eine Konstante Strom von 0,5 c ( a ) bis der gesamt Stromspannung ist niedriger als 20 V . 4,5 batterie _ Kapazität Entladung gemäß zu der Methode (3.4), Aufzeichnung der Entladung Zeit ( H ), Kapazität ( ah ) = Strom ( a ) * Entladung Zeit ( H )。 4 .6 Elektrik Eigenschaften Prüfen Artikel; Prüfen Methode; t echnisch r anforderung. Zimmer Temperaturleistung _ _ _; Nach der Batterie Pack ist berechnet gemäß zu Der Standard angegebenen in 4.3, es soll Sein platziert bei Zimmertemperatur von 20 ℃ ± 5 ℃ für 2 h und dann entlassen gemäß zu der Bestimmungen von 4.4; 1. 1. Entladezeit > 2 40 Min ; 2. 2. Nein Feuer und Explosion _. Hoch Temperaturleistung _ _ _; Nach der Batterie Pack ist berechnet gemäß zu Der Standard angegebenen in 4.3, es soll Sein platziert bei a hohe Temperatur von 55 ℃ ± 2 ℃ für 2 h und dann entlassen gemäß zu der Bestimmungen von 4.4; 1. Entlastung Zeit > 2 40 Minuten ; 2. Nein Feuer und Explosion _. Niedrig Temperaturleistung _ _ _; Nach der Batterie Pack ist berechnet gemäß zu Der Standard angegebenen in 4.3, es soll Sein platziert bei a niedrige Temperatur von - 20 ℃± 2 ℃ für 2 h und dann entlassen gemäß zu der Bestimmungen von 3.4; 1 . Entladung Zeit > 1 50 Minuten ; 2. Nein Feuer und Explosion _ _. Aufladen Zurückbehaltung; Nach der Batterie Pack ist berechnet gemäß zu Der Standard angegebenen in 4.3, es soll Sein platziert bei Zimmertemperatur von 20 ℃ ± 5 ℃ für 30 Tage und dann entlassen gemäß zu der Bestimmungen von 4,4 at diese Temperatur _; Aufladen Retention ≥ 95%. Rate Entladungsleistung _ _ _; Nach der Batterie Pack ist berechnet gemäß zu Der Standard angegebenen in 4.3, Platz es bei Zimmer Temperatur für 10 min , Entladung mit 1 C Strom , abgeschnitten _ _ Spannung 1 0 V und _ Aufzeichnung der Entladung Kapazität; Entladung Kapazität ≥ 95 %. |

| N C | Shenzhen Lanni Photoelektrische Technologie Co., Ltd. | Dokumentieren Nummer : LN - SC 1-001 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ausführung Nummer : A /0 |
|  | Shenzhen Lanni Lichtschranke Technologie Co. , GmbH | Seite : 6 Von 8 |
|  |  | Datum : 2 020-08-09 |
| Kreislauf Leben; Unter der Zustand von 20 ℃± 5 ℃ , die Batteriepack soll Sein berechnet gemäß zu der Standard angegeben in 4.3 setzen beiseite für 5min und _ _ dann entlassen zu der Beendigung Zustand gemäß bis 4 .4 und der Kreislauf soll Sein gefolgt . Die Batteriekapazität soll Sein geprüft alle 25 Zyklen gemäß zum Standard aufladen und Entlastung . Wann der Kapazität ist weniger als 80 % von der bewertet Kapazität , die Prüfung soll beendet werden _; ≥ 4000 mal. 4.7 Umwelt Leistung Prüfen Artikel; Prüfen Bedingungen; 测试标准. Ständig _ _ Temperatur und Konstante Wärme experimentieren _; Nach aufladen gemäß zu der Bestimmungen von 4.3 , die Batterie Pack soll Sein offen Schaltkreis für 48 Stunden unter der Bedingungen von Umgebungs Temperatur 40 ℃ ± 2℃ und relativ Luftfeuchtigkeit 90 ~ 95%. Nach es kehrt zurück zu der Bedingungen von Temperatur 20 ℃± 5 ℃ und relativ Luftfeuchtigkeit 25 % ~ 85 %, es soll entladen werden gemäß zu der Standard von 4.4.; Die Batterie Pack hat nicht offensichtlich Verformung , Korrosion , Rauch oder Explosion ; Die Entladekapazität ist größer als 8 0% von der bewertet Kapazität .. Temperatur Schock; Nach der Batterie Pack ist berechnet gemäß zu die Bestimmungen _ von 4.3, offen der Schaltkreis und Platz es in dem Inkubator 1 ) Starten von - 40 ℃± 2 ℃ und pflegen niedrige Temperatur für 120 Minuten ; 2 ) Dann erhöhen der Temperatur bis 75 ℃± 2 ℃ bei 1 0 ℃ / min ; 3 ) Pflegen a hoch Temperatur von 75 ℃± 2 ℃ für 1 20min; 4 ) Cool Nieder bis - 40 ℃± 2 ℃ bei 10 ℃ / min 4 Mal wiederholen , erholen zu normal Temperatur nach vier Komplett Zyklen , nehmen aus den Akku und Ständer bei 25 ℃ für 120 min zu machen der Lithium Batterie Pack erreichen Zimmer Temperatur .; Nein Verformung , Rissbildung u flüssig Leckage von Lithium Batterie packen ; Die Öffnung Schaltkreis Stromspannung und aufladen Kapazität Triff die Bedarf des Produkts Spezifikationen und _ kann still Sein aufgeladen u entlassen normalerweise .. 5 . Produkt Struktur Eigenschaften Das Auftreten Abmessungen Diagramm von der ganz Gruppe von Produkte : 6 . Lagerung , Wartung und Transport 6.1 halten in Lagerung |

| N C | Shenzhen Lanni Photoelektrische Technologie Co., Ltd. | Dokumentieren Nummer : LN - SC 1-001 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ausführung Nummer : A /0 |
|  | Shenzhen Lanni Lichtschranke Technologie Co. , GmbH | Seite : 7 Von 8 |
|  |  | Datum : 2 020-08-09 |
| Wann der Batterie Pack braucht zu Sein gelagert Pro a lang Zeit , bitte aufladen der Batterie Pack zu etwa 50 % ( nach entlasten , bitte aufladen der Batterie bis um der Batterie Anzeige zeigt 50%) und Setzen Sie es ab in a trocken und belüftet Platz Pro Verkehr jeder drei Monate . Die Batterie Pack soll gespeichert werden in a sauber , trocken und belüftet Ort . Es soll vermeiden Kontakt mit ätzend Substanzen und weg von Feuer Quelle und Wärme Quelle . 6.2 Transport Die Batterie Pack soll Sein verpackt und transportiert . Während Transport , es soll Sein daran gehindert gewalttätig Vibration , Schlag oder Extrusion , Sonne und Regen . Es kann Sein transportiert von Fahrzeuge wie zum Beispiel Autos , Züge , Schiffe und Flugzeug . 6 .3 Wartung 6 .3.1 wann der Batterie Pack ist gespeichert , es soll Sein gelagert bei 40% ~ 60% Zustand von Gebühr ; 6 .3.2 wann der Batterie Pack ist nicht Gebraucht Pro a lang Zeit , es ist empfohlen zu Ergänzung Macht e sehr drei Monate . Jeder Zeit , wann der Batterie ist aufgeladen , es kann Sein berechnet zu 50% von der Leistung angezeigt an der Anzeige Bildschirm ; 6 .3.3 während Wartung , tun nicht betreffend Belastung und entladen der Batterie in der Batterie packen , sonst die Batterie Leistung Wille Sein erniedrigt ; 6 .3.4 tun nicht zerlegen oder ersetzen beliebig Batterie in der Batterie Pack ohne Genehmigung . Es ist streng verboten zu sezieren der Batterie . 7. Vorsichtsmaßnahmen Pro Batterie verwenden 7 . 1 tun nicht umkehren anschließen der positiv und Negativ Stangen zu verhindern kurz Schaltkreis ; 7 .2 tun nicht stellen der Batterie Pack hinein Wasser oder einweichen es ; 7.3 es ist streng verboten zu aufladen der Batterie Pack unter Feuer Quelle oder extrem y heiß Bedingungen ! Tun nicht verwenden oder Laden Batterie Pack nahe Wärme Quelle (eine solche als Feuer oder Heizung) ; 7.4 es ist streng verboten zu durchbohren der Batterie Pack Hülse mit Nägel oder andere scharf p Objekte , und es ist verboten zu Hammer oder Schritt an der Batterie Pack ; 7 .5 es ist verboten zu zerlegen der Batterie Pack und Batterie in beliebig Weg ; 7 .6 wenn der Batterie Pack emittiert seltsam riechen , Heizung , Verformung , Verfärbung oder beliebig andere abnormal Phänomen , es soll Sein ENTFERNT von der elektrisch Gerät oder Ladegerät sofort und gestoppt von verwenden ; 7.7 _ wenn der Elektrolyt versehentlich Spritzer hinein der Augen nach der Batterie Lecks , |  |  |

| N C | Shenzhen Lanni Photoelektrische Technologie Co., Ltd. | Dokumentieren Nummer : LN - SC 1-001 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ausführung Nummer : A /0 |
|  | Shenzhen Lanni Lichtschranke Technologie Co. , GmbH | Seite : 8 Von 8 |
|  |  | Datum : 2 020-08-09 |
| tun nicht wischen es , waschen es mit Wasser sofort , und suchen medizinisch Hilfe in Zeit in ernst Fälle ; 7 .8 der Umgebungs Temperatur Wille beeinflussen der Entladung Kapazität . Wann der Umgebungs Temperatur übersteigt der Standard Umgebung (25 ℃± 5 ℃), der Entladung Kapazität Wille verkleinern leicht ; 7. 9 in Fall von seltsam Geruch und abnormal Klang während Batterie aufladen , bitte Aufhören aufladen sofort ; 7 .10 in Fall von seltsam Geruch und abnormal Klang während Batterie Entlastung , bitte Aufhören entladen sofort ; 7 .11 Wenn der Oben Phänomen kommt bitte vor Kontakt der Hersteller und tun nicht zerlegen es ohne Erlaubnis . |  |  |