## Tabelle1
Gelbe Bereiche kann man anpassen					Wärmefluss / Wohnraum -> Keller)	Keller Temp	Wärmeverlust / Keller -> Außen	Mit WP / Keller -> Außen + WarmWasser				Differenz ohne	Differenz mitWP
				0,0	20	-1265	-1365				-1265	-1365
				6,3	19,9	-1252,35	-1352,35				-1246,1	-1346,1
				12,5	19,8	-1239,7	-1339,7				-1227,2	-1327,2
Bauteil	Fläche [m²]	Uwert	Wärmefluss [w*qm]			18,8	19,7	-1227,05	-1327,05				-1208,3	-1308,3
Kellerecke	25	2,5	62,5			25,0	19,6	-1214,4	-1314,4				-1189,4	-1289,4
Kellerwände (Gesamtfläche aller 4 Außenwände)	40	1,6	64			31,3	19,5	-1201,75	-1301,75				-1170,5	-1270,5
Boden	25	2,5	62,5			37,5	19,4	-1189,1	-1289,1				-1151,6	-1251,6
				43,8	19,3	-1176,45	-1276,45				-1132,7	-1232,7
				50,0	19,2	-1163,8	-1263,8				-1113,8	-1213,8
Temperatur [°C]					56,3	19,1	-1151,15	-1251,15				-1094,9	-1194,9
Erdreich	Wohnraum					62,5	19	-1138,5	-1238,5				-1076	-1176
10	20					68,8	18,9	-1125,85	-1225,85				-1057,1	-1157,1
				75,0	18,8	-1113,2	-1213,2				-1038,2	-1138,2
				81,3	18,7	-1100,55	-1200,55				-1019,3	-1119,3
Wärmepumpe Betrachtung					87,5	18,6	-1087,9	-1187,9				-1000,4	-1100,4
WW-Bedarf in Wh/Tag	4000					93,8	18,5	-1075,25	-1175,25				-981,5	-1081,5
Arbeitszahl Wärmepumpe	2,5					100,0	18,4	-1062,6	-1162,6				-962,6	-1062,6
Wärme, die die BWWP entzieht [w]	-100					106,3	18,3	-1049,95	-1149,95				-943,7	-1043,7
Gaspreis [€/Kwh]	0,09					112,5	18,2	-1037,3	-1137,3				-924,8	-1024,8
Strompreis [€/Kwh]	0,25					118,8	18,1	-1024,65	-1124,65				-905,9	-1005,9
				125,0	18	-1012	-1112				-887	-987
Ergebnisse					131,3	17,9	-999,35	-1099,35				-868,1	-968,1
Gleichgewichtstemperatur ohne BWWP		13,4				137,5	17,8	-986,7	-1086,7				-849,2	-949,2
mit BWWP		12,8				143,8	17,7	-974,05	-1074,05				-830,3	-930,3
				150,0	17,6	-961,4	-1061,4				-811,4	-911,4
Verlust nach außen ohne BWWP		-430,1				156,3	17,5	-948,75	-1048,75				-792,5	-892,5
Verlust nach außen mit BWWP		-354,2	FALSCH			162,5	17,4	-936,1	-1036,1				-773,6	-873,6
				168,8	17,3	-923,45	-1023,45				-754,7	-854,7
				175,0	17,2	-910,8	-1010,8				-735,8	-835,8
				181,3	17,1	-898,15	-998,15				-716,9	-816,9
Kwh pro Tag die der Keller nicht abstrahlt, / Wegen niedriger Temperatur		1,82159999999999	Betrachtung nur für / Heizperiode			187,5	17	-885,5	-985,5				-698	-798
Heizkostenersparniss (€/Heizperiode]		29,5099199999999	180	Dauer (Tage)		193,8	16,9	-872,85	-972,85				-679,1	-779,1
				200,0	16,8	-860,2	-960,2				-660,2	-760,2
Kosten für WW mit WP während der Heizperiode		110,88				206,3	16,7	-847,55	-947,55				-641,3	-741,3
Kosten für WW mit WP und Heizersparnuss dazu gerechnet		81,3700800000001				212,5	16,6	-834,9	-934,9				-622,4	-722,4
Kosten für WW mit Gas (während der Heizperiode)		64,8				218,8	16,5	-822,25	-922,25				-603,5	-703,5
				225,0	16,4	-809,6	-909,6				-584,6	-684,6
				231,3	16,3	-796,95	-896,95				-565,7	-665,7
				237,5	16,2	-784,3	-884,3				-546,8	-646,8
				243,8	16,1	-771,65	-871,65				-527,9	-627,9
				250,0	16	-759	-859				-509	-609
				256,3	15,9	-746,35	-846,35				-490,1	-590,1
				262,5	15,8	-733,7	-833,7				-471,2	-571,2
				268,8	15,7	-721,05	-821,05				-452,3	-552,3
				275,0	15,6	-708,4	-808,4				-433,4	-533,4
				281,3	15,5	-695,75	-795,75				-414,5	-514,5
				287,5	15,4	-683,1	-783,1				-395,6	-495,6
				293,8	15,3	-670,45	-770,45				-376,7	-476,7
				300,0	15,2	-657,8	-757,8				-357,8	-457,8
				306,3	15,1	-645,15	-745,15				-338,9	-438,9
				312,5	15	-632,5	-732,5				-320	-420
				318,8	14,9	-619,85	-719,85				-301,1	-401,1
				325,0	14,8	-607,2	-707,2				-282,2	-382,2
				331,3	14,7	-594,55	-694,55				-263,3	-363,3
				337,5	14,6	-581,9	-681,9				-244,4	-344,4
				343,8	14,5	-569,25	-669,25				-225,5	-325,5
				350,0	14,4	-556,6	-656,6				-206,6	-306,6
				356,3	14,3	-543,95	-643,95				-187,7	-287,7
				362,5	14,2	-531,3	-631,3				-168,8	-268,8
				368,8	14,1	-518,65	-618,65				-149,9	-249,9
				375,0	14	-506	-606				-131	-231
				381,3	13,9	-493,35	-593,35				-112,1	-212,1
				387,5	13,8	-480,7	-580,7				-93,2000000000002	-193,2
				393,8	13,7	-468,05	-568,05				-74,2999999999998	-174,3
				400,0	13,6	-455,4	-555,4				-55,4	-155,4
				406,3	13,5	-442,75	-542,75				-36,5	-136,5
				412,5	13,4	-430,1	-530,1				-17,5999999999997	-117,6
				418,8	13,3	-417,45	-517,45				negativ	-98,7000000000001
				425,0	13,2	-404,8	-504,8				negativ	-79,7999999999998
				431,3	13,1	-392,15	-492,15				negativ	-60,9
				437,5	13	-379,5	-479,5				negativ	-42
				443,8	12,9	-366,85	-466,85				negativ	-23,0999999999997
				450,0	12,8	-354,2	-454,2				negativ	-4,20000000000016
				456,3	12,7	-341,55	-441,55				negativ	negativ
				462,5	12,6	-328,9	-428,9				negativ	negativ
				468,8	12,5	-316,25	-416,25				negativ	negativ
				475,0	12,4	-303,6	-403,6				negativ	negativ
				481,3	12,3	-290,95	-390,95				negativ	negativ
				487,5	12,2	-278,3	-378,3				negativ	negativ
				493,8	12,1	-265,65	-365,65				negativ	negativ
				500,0	12	-253	-353				negativ	negativ
				506,3	11,9	-240,35	-340,35				negativ	negativ
				512,5	11,8	-227,7	-327,7				negativ	negativ
				518,8	11,7	-215,05	-315,05				negativ	negativ
				525,0	11,6	-202,4	-302,4				negativ	negativ
				531,3	11,5	-189,75	-289,75				negativ	negativ
				537,5	11,4	-177,1	-277,1				negativ	negativ
				543,8	11,3	-164,45	-264,45				negativ	negativ
				550,0	11,2	-151,8	-251,8				negativ	negativ
				556,3	11,1	-139,15	-239,15				negativ	negativ
				562,5	11	-126,5	-226,5				negativ	negativ
				568,8	10,9	-113,85	-213,85				negativ	negativ
				575,0	10,8	-101,2	-201,2				negativ	negativ
				581,3	10,7	-88,5499999999999	-188,55				negativ	negativ
				587,5	10,6	-75,8999999999999	-175,9				negativ	negativ
				593,8	10,5	-63,25	-163,25				negativ	negativ
				600,0	10,4	-50,5999999999998	-150,6				negativ	negativ
				606,3	10,3	-37,9499999999999	-137,95				negativ	negativ
				612,5	10,2	-25,2999999999999	-125,3				negativ	negativ
				618,8	10,1	-12,65	-112,65				negativ	negativ
				625,0	10	0	-100				negativ	negativ
				631,3	9,9	12,6500000000002	-87,3499999999998				negativ	negativ
				637,5	9,8	25,3000000000001	-74,6999999999999				negativ	negativ
				643,8	9,7	37,9500000000001	-62,0499999999999				negativ	negativ
				650,0	9,6	50,6	-49,4				negativ	negativ
				656,3	9,5	63,25	-36,75				negativ	negativ
				662,5	9,4	75,9000000000002	-24,0999999999998				negativ	negativ
				668,8	9,3	88,5500000000001	-11,4499999999999				negativ	negativ
				675,0	9,2	101,2	1,20000000000009				negativ	negativ
				681,3	9,1	113,85	13,8500000000001				negativ	negativ
				687,5	9	126,5	26,5				negativ	negativ
				693,8	8,9	139,15	39,1500000000002				negativ	negativ
				700,0	8,8	151,8	51,8000000000001				negativ	negativ
				706,3	8,7	164,45	64,4500000000001				negativ	negativ
				712,5	8,6	177,1	77,1000000000001				negativ	negativ
				718,8	8,5	189,75	89,75				negativ	negativ
				725,0	8,4	202,4	102,4				negativ	negativ
				731,3	8,3	215,05	115,05				negativ	negativ
				737,5	8,2	227,7	127,7				negativ	negativ
				743,8	8,1	240,35	140,35				negativ	negativ
				750,0	8	253	153				negativ	negativ
				756,3	7,9	265,65	165,65				negativ	negativ
				762,5	7,8	278,3	178,3				negativ	negativ
				768,8	7,7	290,95	190,95				negativ	negativ
				775,0	7,6	303,6	203,6				negativ	negativ
				781,3	7,5	316,25	216,25				negativ	negativ
				787,5	7,4	328,9	228,9				negativ	negativ
				793,8	7,3	341,55	241,55				negativ	negativ
				800,0	7,2	354,2	254,2				negativ	negativ
				806,3	7,1	366,85	266,85				negativ	negativ
				812,5	7	379,5	279,5				negativ	negativ
				818,8	6,9	392,15	292,15				negativ	negativ
				825,0	6,8	404,8	304,8				negativ	negativ
				831,3	6,7	417,45	317,45				negativ	negativ
				837,5	6,6	430,1	330,1				negativ	negativ
				843,8	6,5	442,75	342,75				negativ	negativ
				850,0	6,4	455,4	355,4				negativ	negativ
				856,3	6,3	468,05	368,05				negativ	negativ
				862,5	6,2	480,7	380,7				negativ	negativ
				868,8	6,1	493,35	393,35				negativ	negativ
				875,0	6	506	406				negativ	negativ
				881,3	5,9	518,65	418,65				negativ	negativ
				887,5	5,8	531,3	431,3				negativ	negativ
				893,8	5,7	543,95	443,95				negativ	negativ
				900,0	5,6	556,6	456,6				negativ	negativ
				906,3	5,5	569,25	469,25				negativ	negativ
				912,5	5,4	581,9	481,9				negativ	negativ
				918,8	5,3	594,55	494,55				negativ	negativ
				925,0	5,2	607,2	507,2				negativ	negativ
				931,3	5,1	619,85	519,85				negativ	negativ
				937,5	5	632,5	532,5				negativ	negativ
				943,8	4,9	645,15	545,15				negativ	negativ
				950,0	4,8	657,8	557,8				negativ	negativ
				956,3	4,7	670,45	570,45				negativ	negativ
				962,5	4,6	683,1	583,1				negativ	negativ
				968,8	4,5	695,75	595,75				negativ	negativ
				975,0	4,4	708,4	608,4				negativ	negativ
				981,3	4,3	721,05	621,05				negativ	negativ
				987,5	4,2	733,7	633,7				negativ	negativ
				993,8	4,1	746,35	646,35				negativ	negativ
				1000,0	4	759	659				negativ	negativ
				1006,3	3,9	771,65	671,65				negativ	negativ
				1012,5	3,8	784,3	684,3				negativ	negativ
				1018,8	3,7	796,95	696,95				negativ	negativ
				1025,0	3,6	809,6	709,6				negativ	negativ
				1031,3	3,5	822,25	722,25				negativ	negativ
				1037,5	3,4	834,9	734,9				negativ	negativ
				1043,8	3,3	847,55	747,55				negativ	negativ
				1050,0	3,2	860,2	760,2				negativ	negativ
				1056,3	3,1	872,85	772,85				negativ	negativ
				1062,5	3	885,5	785,5				negativ	negativ
				1068,8	2,9	898,15	798,15				negativ	negativ
				1075,0	2,8	910,8	810,8				negativ	negativ
				1081,3	2,7	923,45	823,45				negativ	negativ
				1087,5	2,6	936,1	836,1				negativ	negativ
				1093,8	2,5	948,75	848,75				negativ	negativ
				1100,0	2,4	961,4	861,4				negativ	negativ
				1106,3	2,3	974,05	874,05				negativ	negativ
				1112,5	2,2	986,7	886,7				negativ	negativ
				1118,8	2,1	999,35	899,35				negativ	negativ
				1125,0	2	1012	912				negativ	negativ
				1131,3	1,9	1024,65	924,65				negativ	negativ
				1137,5	1,8	1037,3	937,3				negativ	negativ
				1143,8	1,7	1049,95	949,95				negativ	negativ
				1150,0	1,6	1062,6	962,6				negativ	negativ
				1156,3	1,5	1075,25	975,25				negativ	negativ
				1162,5	1,4	1087,9	987,9				negativ	negativ
				1168,8	1,3	1100,55	1000,55				negativ	negativ
				1175,0	1,2	1113,2	1013,2				negativ	negativ
				1181,3	1,1	1125,85	1025,85				negativ	negativ
				1187,5	1	1138,5	1038,5				negativ	negativ
				1193,8	0,899999999999999	1151,15	1051,15				negativ	negativ
				1200,0	0,799999999999997	1163,8	1063,8				negativ	negativ
				1206,3	0,699999999999999	1176,45	1076,45				negativ	negativ
				1212,5	0,599999999999998	1189,1	1089,1				negativ	negativ
				1218,8	0,5	1201,75	1101,75				negativ	negativ
				1225,0	0,399999999999999	1214,4	1114,4				negativ	negativ
				1231,3	0,299999999999997	1227,05	1127,05				negativ	negativ
				1237,5	0,199999999999999	1239,7	1139,7				negativ	negativ
				1243,8	0,0999999999999979	1252,35	1152,35				negativ	negativ
				1250,0	0	1265	1165				negativ	negativ