Planung PV Anlage Kindshofer:

Bestand:

Im aktuellen Bestand und Betrieb sind die PV Anlagen 1B, 2B und 3B, wobei 1B und 2B auf der Studer Anlage (ca 4kW) mit 4 Stk. Pylontech US2000C (ca. 9,6 kWh) betrieben werden.3B ist eine kleine Netzanlage, die die Akkus über die 1Phase lädt.

Angeschafft werden sollen:

2 Paletten (40Stk.) PV Module a 230W (gebraucht)

Endausbau:

1B und 3B gehen über String 1, 2B und 1N über String 2auf den Wechselrichter auf 3 Phasen mit den insgesamt 6 Stk. Pylontech US2000C. 2N soll über eine weiteren WR auf Phase 1 die Akkus über das Stromnetz zusätzlich laden.3N soll über den bestehenden (von 3B) Growatt 2000 ebenfalls eine Phase versorgen (idealerweise Poolpumpe und/oder Wärmepumpe)

Offene Fragen:

Was kostet die Montage des Anlageteils 1N?

Was kostet die Montage mit mir als Helfer des Anlageteils 2N?

Was kostet das Montagematerial des Anlageteils 3N?

Was kostet die Änderung in der bestehenden Anlage(Studer raus, Wasauchimmer rein  und Anschluss, Verkabelung von Dachboden zu Wechselrichter, Wechsel von 1 Phase auf 3Phasen.