## Slide 2: Deye information

## Slide 3: Diagram – Germany TN-S Netz (AC-Seite)
R
S
T
AC Breaker
R
S
T
AC Breaker
RCD
N

## Slide 4: DC Seite
Battery 280a ANL 160A Fuse 16S1P
Battery 280a ANL 160A Fuse 16S1P
DC Busbar +
DC Busbar -
ABB SACE T3N LN250a
Deye 10K
RCD
RCD
RCD
70mm²
+
-
+
DC Breaker ABB S804-PV-Z80
-
PV String A
PV String B

## Slide 5: DC Seite + AC Seite
Deye 10K
+
-
+
DC Breaker ABB S804-PV-Z80
-
PV String A
70mm²
PV String B
ABB SACE T3N LN250a
+
-
DC Busbar
Battery - 280a ANL FUSE 160a
Battery - 280a ANL FUSE 160a
Micro-WR 230V AC
R
S
T
32A C-Class
N
R
S
T
32A C-Class
FI Typ A 300mA
N
GEN PORT
Grid
R
S
T
CT1
CT2
CT3
SLS 63A
Backup Load
R
S
T
FI Typ A 30mA
Home Loads
R
S
T
Sontheimer 63A 4Pol
N
N
FI Typ A 30mA
R
S
T
16A B-Class
16A B-Class
R
S
T
Grid Port
Backup Load
PE
32A C-Class

## Slide 6: DC Seite + AC Seite – Smart Load
Deye 10K
+
-
+
DC Breaker ABB S804-PV-Z80
-
PV String A
70mm²
PV String B
ABB SACE T3N LN250a
+
-
DC Busbar
Battery - 280a ANL FUSE 160a
Battery - 280a ANL FUSE 160a
R
S
T
32A C-Class
FI Typ A 300mA
N
Grid
R
S
T
CT1
CT2
CT3
SLS 63A
Backup Load
R
S
T
FI Typ A 30mA
Home Loads
R
S
T
Sontheimer 63A 4Pol
N
N
FI Typ A 30mA
R
S
T
16A B-Class
16A B-Class
R
S
T
Grid Port
Backup Load
PE
32A C-Class
Smart Load (GEN Port)
R
S
T
32A C-Class

## Slide 7: DC Seite + AC Seite – Smart Load
Deye 10K
+
-
+
DC Breaker ABB S804-PV-Z80
-
PV String A
70mm²
PV String B
ABB SACE T3N LN250a
+
-
DC Busbar
Battery - 280a ANL FUSE 160a
Battery - 280a ANL FUSE 160a
R
S
T
32A C-Class
FI Typ A 300mA
N
Grid
R
S
T
CT1
CT2
CT3
SLS 63A
Backup Load
R
S
T
FI Typ A 30mA
Home Loads
R
S
T
Sontheimer 63A 4Pol
N
N
FI Typ A 30mA
R
S
T
16A B-Class
R
S
T
Grid Port
Backup Load
PE
32A C-Class
Smart Load (GEN Port)
R
S
T
32A C-Class
16A B-Class

## Slide 8: DC Seite + AC Seite – Smart Load v1
Deye 10K
+
-
+
DC Breaker ABB S804-PV-Z80
-
PV String A
70mm²
PV String B
ABB SACE T3N LN250a
+
-
DC Busbar
Battery - 280a ANL FUSE 160a
Battery - 280a ANL FUSE 160a
R
S
T
32A C-Class
N
Grid
R
S
T
CT1
CT2
CT3
SLS 63A
Backup Load
R
S
T
FI Typ A 30mA
Home Loads
R
S
T
Sontheimer 63A 4Pol
N
N
FI Typ A 30mA
R
S
T
16A B-Class
16A B-Class
R
S
T
Grid Port
Backup Load
PE
32A C-Class
Smart Load (GEN Port)
R
S
T
32A C-Class
FI Typ B 300mA